## Sheet1
NATJEČAJ ZA NABAVU USLUGE IZRADE ELEKTROINSTALACIJE NA KULTURNO-TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI 61. VINKOVAČKE JESENI
OBRAZAC PONUDE
OPĆI PODACI PONUDITELJA
IME TVRTKE:
WEB STRANICA TVRTKE:
ADRESA TVRTKE:
TELEFON TVRTKE:
ODGOVORNA OSOBA PONUDITELJA
IME I PREZIME:
TELEFON:
MOBITEL:
E-MAIL:
KONTAKT OSOBA PONUDITELJA
IME I PREZIME:
TELEFON:
MOBITEL:
E-MAIL:
POSLOVNI PODACI PONUDITELJA
OIB:
BANKA:
IBAN:
Red. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [€ bez PDV-a] | Ukupna cijena [€ bez PDV-a]
1. | PRIGODNA ZBIVANJA
1.1 | Dobava materijala te izrada i kabliranje elektroenergetskog ormara 500 [A] za potrebe HRT-a na lokaciji bine. Ormar je izrađen na sustavu 185mm te s priključcima prema uputama HRT-a. U kompletu s dobavom i polaganjem kabela PP00-A 4x150mm2 i izradom kabelskih završetaka. | kpl | 1
1.2 | KABELI
PVC-om izolirani i oplašteni instalacijski kabeli 0,6/1kV
1.2.1. | Polaganje PVC-om izoliranog i oplaštenog lakog finožičnog instalacijskog kabela HO3VV-F 2x0,75mm2 za napajanje dekorativnih elemenata | m | 500
1.2.2. | Polaganje PVC-om izoliranog i oplaštenog lakog finožičnog instalacijskog kabela HO3VV-F 3x0,75mm2 za napajanje dekorativnih elemenata | m | 300
1.2.3. | Polaganje PVC-om izoliranog i oplaštenog energetskog kabela 0,6/1kV s Al vodičima, NAYY 4x150mm2 - CRVENA ZONA URBANE JESENI | m | 70
1.2.4. | Polaganje PVC-om izoliranog i oplaštenog energetskog kabela 0,6/1kV s Al vodičima, NAYY 4x25mm2 - CRVENA ZONA URBANE JESENI | m | 60
1.2.5. | Polaganje PVC-om izoliranog i oplaštenog instalacijskog kabela NYM 3x2,5mm2 za napajanje - CRVENA ZONA URBANE JESENI | m | 100
1.2.6. | Polaganje PVC-om izoliranog i oplaštenog instalacijskog kabela NYM 3x1,5mm2 za napajanje | m | 60
Samonosivi kabelski snop 0,6/1kV s XLPE izolacijom
1.2.7. | Polaganje samonosivog kabelskog snopa 0,6/1kV s XLPE-izolacijom, NFA2X 2x16mm2 | m | 150
1.2.8. | Polaganje samonosivog kabelskog snopa 0,6/1kV s XLPE-izolacijom, NFA2X 4x16mm2 | m | 150
1.2.8. | Polaganje samonosivog kabelskog snopa 0,6/1kV s XLPE-izolacijom, NFA2X 4x16mm2 - CRVENA ZONA URBANE JESENI | m | 50
1.3 | OPREMA ZA PRIGODNA ZBIVANJA
1.3.1. | Montaža samostojećeg pokretnog ormara za prigodna zbivanja, opremljenog automatskim osiguračima, zaštitnom sklopkom diferencijalne struje, s ugrađenim utičnicama i industrijskim utičnicama - komplet | kpl | 10
1.3.1. | Montaža samostojećeg pokretnog ormara za prigodna zbivanja, opremljenog automatskim osiguračima, zaštitnom sklopkom diferencijalne struje, s ugrađenim utičnicama i industrijskim utičnicama - komplet - CRVENA ZONA URBANE JESENI | kpl | 2
1.3.2. | Montaža fiksnog razdjelnog ormarića za vanjsku montažu, opremljenog shuko priključnicama, za prigodna zbivanja | kpl | 7
1.3.2. | Montaža fiksnog razdjelnog ormarića za vanjsku montažu, opremljenog shuko priključnicama, za prigodna zbivanja - CRVENA ZONA URBANE JESENI | kpl | 4
1.3.3. | Montaža mehaničkih zaštita za kabele - crossover | kom | 90
1.3.3. | Montaža mehaničkih zaštita za kabele - crossover - CRVENA ZONA URBANE JESENI | kom | 30
1.4 | DEKORATIVNA RASVJETA
Montaža dekorativne rasvjete u vlasništvu naručitelja
1.4.1. | Montaža dekorativne klip linije sa žaruljama u vlasništvu naručitelja. | m | 500
Dobava i motaža dekorativne rasvjete
1.4.2. | Dobava i montaža dekorativne klip linije sa žaruljama. | m | 200
1.4.3. | Dobava priključnog kabela s utikačem za klip liniju | kom | 2
1.4.4. | Dobava i zamjena žarulje za klip liniju, 1W, mliječno staklo | kom | 30
Montaža reflektora na stupovima i konzolama
1.4.5. | Montaža samostojećih stupova visine 8m u kompletu s mobilnim temeljima i nosivom konzolom za 4 reflektora. | kom | 7
1.4.6. | Montaža LED reflektora 400W na samostojeće stupove. | kom | 6
1.5 | INSTALACIJSKI RADOVI
1.5.1. | Izrada komplet elektroinstalacije kućice ili štanda - obračun po lokaciji, materijal se obračunava posebno. | kpl | 10
1.5.1. | Izrada komplet elektroinstalacije kućice ili štanda - obračun po lokaciji, materijal se obračunava posebno. - CRVENA ZONA URBANE JESENI | kpl | 8
1.5.2. | Izrada energetskog razvoda 50-100 kVA u duljini 100m. | kpl | 2
UKUPNO 1:
2. | OSTALI NESPECIFICIRANI RADOVI
2.1. | NEPREDVIĐENI RADOVI
2.1.1. | Montažni radovi montera koristeći autokošaru. | h | 32
2.1.2. | Montažni radovi montera. | h | 16
2.1.3. | Pripravnost tokom prigodnih zbivanja i redovnog održavanja | h | 80
UKUPNO 2:
REKAPITULACIJA
1. | PRIGODNA ZBIVANJA |  |  |  | 0
2. | OSTALI TROŠKOVNIKOM NESPECIFICIRANI RADOVI |  |  |  | 0
| S UKUPNO bez PDV-a : |  |  |  | 0
| S PDV: |  |  |  | 0
| S SVEUKUPNO S PDV-OM: |  |  |  | 0